## Permisos de faena
Permiso de faena N°:______________ (hoja 1/3)
SOLICITUD | Área, lugar, instalación: Mantenimiento y Construccion, Refuerzo Alimentador Pilén, calle Chacabuco, Cauquenes. | [14 empty] | Fecha: 21-02-2018
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
| Nivel de Tensión: |  |  | AT (Alta tensión) |  |  |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
| Tipo instalación: |  |  | Energizada |  |  |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
| Duración de los trabajos (fecha y hora): | [6 empty] | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
TIPO DE FAENAS (puede seleccionar más de una)
|  | Tendido y/o mantenimiento de lineas | [5 empty] | Trabajos en instalaciones energizadas | [8 empty] | Poda, Roce yTalas de árboles
|  | Montaje y conexión de equipos |  |  |  |  | X | Trabajos en instalaciones desenergizadas | [8 empty] | Lavado de aislación
|  | Conexión de nuevas instalaciones | [5 empty] | Trabajos en bóvedas y cámaras | [7 empty] | X | Otros : |  | Proyecto nuevo
|  | Intervención de equipos de poder | [5 empty] | Obras civiles | [8 empty] | Otros :
Descripción detallada de faena a realizar: Se realizara confeccion de Hoyadura Manual para postes.
Se realizara confección de hoyaduras manual, parado de postes de 11,5 mt HA con camión Grua, armado de estructuras y Tendido de conductor MT.
Croquis: (Dibujar red/instalación a intervenir, zona de trabajo delimitada, equipos, bloqueos, puestas a tierra - sólo para trabajos en redes desenergizadas)
Se adjunta croquis.
RECURSOS A UTILIZAR (marcar los que apliquen e indicar la cantidad)
| X | Vehiculos livianos: |  | 1 |  | Escalas: |  |  |  | #___ |  | Cubiertas protectoras |  |  |  | #___ |  | Pértigas: |  |  |  | #___
|  | Hidroelevadores: |  | #___ | X | Señalética vial: |  |  |  | 2 |  | Andamios: |  |  |  | #___ | X | Trabajadores: |  |  |  | 6
| X | Camiones grúa: |  | 1 |  | Generador de resp.: |  |  |  | #___ |  | Tierras provisorias: |  |  |  | #___ |  | Subcontratistas (trab.): |  |  |  | #___
DELIMITACION VIAL DE LA ZONA DE TRABAJO (indicar en croquis la disposición vial)
| X | Conos |  | 20 | X | Letreros |  |  |  | 2 |  | Comunicación radial: |  |  |  | #___ |  | Balizas/iluminación |  |  |  | #___
|  | Cintas de peligro |  | #___ |  | Barreras |  |  |  | #___ |  | Banderero: |  |  |  | #___ |  | Otros …………………………… |  |  |  | #___
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ASOCIADOS A LA FAENA
| 1. | Confección de hoyadura manual |  |  |  |  | 4. | Uso de SPDC | [6 empty] | 7. | Tendido de conductor
| 2. | Carga y Descarga de Poste |  |  |  |  | 5. | Trepado de Poste | [6 empty] | 8.
| 3. | Parado de poste con camion Grua |  |  |  |  | 6. | Armado de estructuras | [6 empty] | 9.
PERMISOS ESPECIFICOS PARA LA EJECUCION DE LAS FAENAS
|  | Carabineros | [5 empty] | Vialidad / MOP | [7 empty] | Terceros
|  | Municipalidad | [5 empty] | Medioambientales | [7 empty] | Otros ……………………………
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (indicar numeros de contacto y atención de emergencias)
|  | Radio | [5 empty] | red fija: | [7 empty] | X | Bomberos |  | 132
| X | Celular: | 944912274 |  |  |  | X | Ambulancia |  |  | 131 |  |  |  |  | X | Carabineros |  |  | 133
REVISION DE SOLICITUD
| Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [9 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
AUTORIZ. | Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:
CIERRE | Trabajo finalizado / Area limpia |  |  |  |  | Si |  |  | No |  | Conforme | [6 empty] | Si |  |  | No
Observaciones:
| Jefe de Faena (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma y fecha: | [9 empty] | Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha:

## Analisis de seguridad AST 1
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: |  | AT (Alta tensión) |  |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: |  | Energizada |  |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [7 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
RIESGOS, PRECAUCIONES, PROTECCIONES
RIESGOS (seleccione aquellos que apliquen a la faena a realizar)
X | Caidas distinto nivel (altura) |  |  |  | Arco eléctrico | [7 empty] | Condiciones climáticas adversas
X | Caida mismo nivel |  |  |  | Contacto térmico | [7 empty] | Trabajos nocturnos (baja iluminación
X | Caida de objetos/herramientas |  |  |  | Inducción eléctrica (presencia AT) | [7 empty] | Espacios confinados
X | Golpes/cortes contra objetos |  |  |  | Proximidad instalaciones energizadas | [7 empty] | Entorno peligroso (terceros)
X | Proyección de particulas |  |  |  | Energización por generación respaldo | [7 empty] | Explosiones/Incendios
X | Atropellos (riesgos viales) |  |  |  | Cruces y paralelismos de otras inst. | [7 empty] | Terreno dificultoso (inestable/irregular)
X | Atrapamientos |  |  |  | Estructuras en mal estado | [7 empty] | Temperaturas extremas
X | Aplastamientos (cargas suspendidas) |  |  |  | Sobre carga mecánica (efecto látigo) | [6 empty] | X | Rayos UV y deshidratación
X | Desprendimientos o derrumbes |  |  |  | Inhalación gases tóxicos/asfixia | [7 empty] | Otros ……………………………
X | Sobreesfuerzos |  |  |  | Manejo de sustancias quimicas | [7 empty] | Otros ……………………………
ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EPI'S ((marcar los que apliquen e indicar la cantidad)
| Guantes Dieléctricos | #___ |  | Ropa anti corte: |  |  | #___ | X | Arnés de Seg. (SPDC): |  |  |  | 3 |  | Tierras personales |  |  |  | #___
| Manguillas dieléctricas | #___ |  | Ropa ingnifuga: |  |  | #___ | X | Chaleco Alta Visibilidad: |  |  |  | 6 | X | Protector solar |  |  |  | 6
| Protector facial | #___ | X | Casco de seguridad: |  |  | 6 | X | Cinturón de seguridad: |  |  |  | 3 |  | Otros ……………………………
X | Protector ocular | 6 | X | Guantes mecánicos: |  |  | 5 |  | Detector de gases |  |  |  | #___ |  | Otros ……………………………
ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA (marcar los que apliquen e indicar la cantidad)
| Tierras provisionales | #___ |  | Cobertores aislados |  |  | #___ |  | Letreros "No Operar" |  |  |  | #___ |  | Tierra a chasis |  |  |  | #___
| Protectores de líneas | #___ |  | Protectores de postes |  |  | #___ |  | Base/piso aislado |  |  |  | #___ |  | Otros …………………………… |  |  |  | #___
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  |  |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
1.- Desplazamiento a la zona. |  |  |  | 1.- Atropellos | [7 empty] | 1.1.- Conducir a la defesiva y atento a las condiciones del transito. 1.2.- Respetar Señalizacion Vial. 1.3.- Respetar Velocidad maximas establecidas en ruta.
|  |  |  | 2.-Volcamientos, Choques o Colisiones | [7 empty] | 2.1.- Personal que realice trabajos pesados en la faenas no podra conducir 2.2.- Uso de Cinturon de Seguridad. 2.3.- Tener aprobado examen Psicosensotecnico y licencia de conducir al dia. 2.4.- Conducir a la defensiva y atento a las condiciones de transito y de la ruta. 2.5.- Dar aviso inmediato a jefafura si el conductor del vehiculo no se encuentra en condiciones para la conduccion. 2.6.- En el caso de trabajos con una gran carga laborar, el jefe de faena sera quien designe el conductor (Trabajador con menos carga de trabajo) 2.7.- En el caso de largos desplazamientos a la zona de trabajo, se debera realizar sistema de rotacion de conductores para la conduccion del vehiculo. 2.8.- Realizar diariamente lista de chequeo del vehiculo a utilizar. 2.9.- Antes de dirigirse a faena, realizar un analisis de la ruta por la cual se transitara al lugar de trabajo. 2.10.- Mantener al dia mantenciones de vehiculos.
2.- Reunión Inicio de Faena. |  |  |  | 1.- Riesgos Adicionales(Herramientas y Equipos defectuosos) | [7 empty] | 1.1.- Realizar Charla de 5 Minutos. 1.2.- Revision de Herramientas a utilizar. 1.3.- Revision de E.P.P. 1.4.- Revision SPDC.
|  |  |  | 2.- Rayos UV,Deshidratacion. | [7 empty] | 2.1.- Uso de protector Solar. 2.2.- Uso de Legionario. 2.3.- Beber abundante liquido.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [7 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## ast2
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
3.- Delimitación de zona de trabajo. |  | 1.- Atropello. | [7 empty] | 1.1.- Uso de Chaleco reflectante. 1.2.- Atento a las condiciones del Transito. 1.3.- Delimitar con señaleticas y conos zona de trabajo. 1.4.- Transitar solo por la zona de trabajo delimitada. 1.5.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 1.6.- Lentes de Seguridad. 1.7.- Zapatos de seguridad. 1.8.- Guantes de Cuero.
|  | 2.- Colisión o Choque. | [7 empty] | 2.1.- Uso de Chaleco reflectante. 2.2.- Atento a las condiciones del Transito. 2.3.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 2.4.- Lentes de Seguridad. 2.5.- Zapatos de seguridad. 2.6.- Guantes de Cuero.
|  | 3.- Caida Mismo Nivel. | [7 empty] | 3.1.- Transitar con precaucion y atento a las condiciones del terreno. 3.2.- Mantener Zona de trabajo despejadas y libre de obstaculos. 3.3.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 3.4.- Lentes de Seguridad. 3.5.- Zapatos de seguridad. 3.6.- Guantes de Cuero.
|  | 3.- Rayos UV,Desidratacion. | [7 empty] | 3.1.- Uso de protector Solar. 3.2.- Uso de Legionario. 3.3.- Beber abundante liquido.
4.- Confección de hoyadura manual para poste . |  | 1.- Sobreesfuerzo. | [7 empty] | 1.1.- Tomar posicion adecuada al realizar el trabajo. 1.2.- No levantar mas de 25 kg. 1.3.- En caso que el trabajador presente cansancio se tomara pausa de descanso. 1.4.- Uso de Herramientas adecuadas y manera correcta. 1.5.- Precaucion y concentracion en el trabajo a realizar. 1.6.- Realizar trabajo en equipo.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## ast3
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
4.- Confección de hoyadura manual parado de poste . |  | 2.-Ruptura de cañerias de agua potable. | [7 empty] | 2.1.-Solicitar planos a encargado de APR. 2.2.-Verificar en terreno con encargado de agua potable las instalaciones. 2.3.-Realizar excavaciones con precaución.
|  | 3.- Caida Mismo Nivel de terceros | [7 empty] | 3.1.- Señalizar Hoyadura con cinta de Peligro. 3.2.- Dejar tapada hoyadura.
|  | 4.- Rayos UV,Deshidratacion. | [7 empty] | 4.1.- Uso de protector Solar. 4.2.- Uso de Legionario. 4.3.- Beber abundante liquido.
|  | 5.- Golpes por: Chuzo , Picota , Pala. | [7 empty] | 5.1.- Tomar posicion adecuada al realizar el trabajo. 5.2.- Uso de Herramientas adecuadas y manera correcta. 5.3.- Precaucion y concentracion en el trabajo a realizar. 5.4.- Realizar trabajo en equipo. 5.5.- Mantener distancia entre herramientas y el trabajador. 5.6.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 5.7.- Lentes de Seguridad. 5.8.- Zapatos de seguridad. 5.9.- Guantes de Cuero.
5.- Parado de Poste HA con camion Grua |  | 1.- Ruptura de eslinga por desgaste | [7 empty] | 1.1.- Verificar previamente estado de la eslinga. 1.2.- No realizar movimientos bruscos con la pluma. 1.3.- Mantenerse fuera de la zona de fuego.
|  | 2.- Carga en Suspension,Terreno en desnivel | [7 empty] | 2.1.- Ninguna persona debera ubicarse o transitar bajo la carga en suspensión. 2.2.- El operador de la grúa en ningun momento debe pasar la carga suspendida por sobre los trabajadores o terceras personas o sobre él mismo. 2.3.- Cuando el operador de la grúa no tenga visibilidad para efectuar movimientos con carga suspendida, deberá ser guiado por un señalero. 2.4.- Posicionar estrobo buscando el centro de gravedad. 2.5.- Uso de cordel guia para controlar los movimientos del Poste. 2.6.- Manejo del camion Pluma solo por personal calificado. 2.7.- No transitar dentro de la Zona de Fuego. 2.8.- Concentración y atento las maniobras que se esta realizando. 2.9.- Cuando la Pluma se encuentre en movimiento se debe mantener distancia. 2.10.- Instalacion de Cuñas y Patas Estabilizadoras en camion Grua.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## ast4
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
5.- Parado de Poste HA con camión Grua |  | 3.- Rotura de mangueras de aceite hidraulico | [7 empty] | 3.1.- Inspeccionar conexiones y mangueras de Aceite Hidraulico de la Grua , antes de iniciar la faena. 3.2 .- Realizar mantenciones al sistema hidraulico de la grua.
|  | 4.- Proyeccion de Particulas,Erocion en manos. | [7 empty] | 4.1.- Uso de lentes de seguridad. 4.2.- Uso de guantes de seguridad.
|  | 5.- Rayos UV,Deshidratacion. | [7 empty] | 5.1.- Uso de protector Solar. 5.2.- Uso de Legionario. 5.3.- Beber abundante liquido.
6.- Enterramiento del Poste y retiro de estrobo |  | 1.- Colapso de estructura(Caida de poste),Caida distinto nivel | [7 empty] | 1.1.- Enterrar el poste la 1/6 parte de largo total. 1.2.- Compactar Material de llenado cada 0,3 mts,. con pison. 1.3.- Uso del mismo material de llenando de la hoyadura. 1.4.- Evitar que estructura quede desaplomada. 1.5.- El Retiro del estrobo se hara despues de haber llenado y compactado la 1/6 parte del lardo total del poste. 1.6.- No trepar poste hasta que se encuentre completamente compactado. 1.7.- Aplicacion del sistema SPDC.
|  | 2.- Golpes por: | [7 empty] | 2.1.- Tomar posicion adecuada al realizar el trabajo. 2.2.- Uso de Herramientas adecuadas y manera correcta. 2.3.- Precaucion y concentracion en el trabajo a realizar. 2.4.- Realizar trabajo en equipo. 2.5.- Mantener distancia entre herramientas y el trabajador. 2.6.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 2.7.- Zapatos de seguridad. 2.8.- Guantes de Cuero.
|  | 3.- Proyeccion de Particulas,Erocion en manos. | [7 empty] | 3.1.- Uso de lentes de seguridad. 3.2.- Uso de guantes de seguridad.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## ast5
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
7.- Roce menor. |  | 1.- Terreno en desnivel, movimientos de la Pluma | [7 empty] | 1.1.- Instalacion de Cuñas y Patas Estabilizadoras en camion Grua. 1.2.- Cuando el operador de la grúa no tenga visibilidad para efectuar movimientos con la pluma, deberá ser guiado por un señalero. 1.3.- Manejo del camion Pluma solo por personal calificado. 1.4.- No transitar dentro de la Zona de Fuego. 1.5.- Concentración y atento las maniobras que se esta realizando. 1.6.- Cuando la Pluma se encuentre en movimiento se debe mantener distancia.
|  | 2.- Rotura de mangueras de aceite hidraulico | [7 empty] | 2.1.- Inpeccionar conexiones y mangueras de Aceite Hidraulico de la Grua , antes de iniciar la faena. 2.2 .- Realizar mantenciones al sistema hidraulico de la grua.
|  | 3.- Perdida de equilibrio,Desestabilización, caída de distinto nivel | [7 empty] | 3.1.- Uso de Arnes,cuerda de vida,cinturon de seguridad,estrobo (Sistema SPDC). 3.2.- Asegurar el correcto enclavamiento del mosqueton argolla de la Grua. 3.3.- Uso de arnes con cuerda de vida(SPDC). 3.4.- Concentración y atento las maniobras que se esta realizando. 3.5.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo . 3.6.- Todo el Personal que trabaja en altura cuenta con examen de altura fisica vigente.
|  | 4.- Proyeccion de Particulas,Erocion en manos. | [7 empty] | 4.1.- Uso de lentes de seguridad. 4.2.- Uso de guantes de seguridad.
|  | 5.- Caida de Objetos de Distinto Nivel. | [7 empty] | 5.1.- No exponerse en la zona de caída. 5.2.- Mantener distancias de la zona de caída. 5.3.- Uso de canastillo porta herramientas. 5.4.- Asegurar y afianzar las herramientas durante el trabajo
|  | 6.- Rayos UV,Deshidratacion. | [7 empty] | 6.1.- Uso de protector Solar. 6.2.- Uso de Legionario. 6.3.- Beber abundante liquido.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## ast6
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
8.- Armado de estructuras (trepado de Poste)Poste de HA. |  | 1.- Ascenso y descenso de estructura(Caida de distinto nivel),Mal Apoyo. | [7 empty] | 1.1.- Uso de Arnes,cuerda de vida,cinturon de seguridad,estrobo (Sistema SPDC). 1.2.- Ajustar Trepaderas ;Ascender y descender en forma pausada y concentrado en esta actividad. 1.3.- Mantener los 3 puntos de apoyo manos y talon. 1.4.- Buscar un Buen punto de Apoyo. 1.5.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo,Lentes de Seguridad ,Zapatos de seguridad, Guantes de Cuero. 1.6.- Todo el Personal que trabaja en altura cuenta con examen de altura fisica vigente.
|  | 2.- Perdida del Equilibrio,Desestabilizacion. | [7 empty] | 2.1.- Asegurar el correcto enclavamiento del mosqueton de la bandolera en argolla "D"Uso de Sistema SPDC. 2.2.- Ajustar Trepaderas. 2.3.- No usar ropa suelta. 2.4.- No realizar movimientos bruscos. 2.5.- Concentracion en el trabajo a realizar. 2.6 .-Tomar postura adecuada de trabajo.
|  | 3.- Sobreesfuerzo,Golpeado por: | [7 empty] | 3.1.- Uso de cordel mensajero con apoyo de pasteca. 3.2.- Tomar posicion adecuada al realizar el trabajo. 3.3.- No levantar mas de 25 kg. 3.4.- En caso que el trabajador presente cansancio se tomara pausa de descanso. 3.5.- Uso de Herramientas adecuadas y manera correcta. 3.6.- Precaucion y concentracion en el trabajo a realizar. 3.7.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 3.8.- Lentes de Seguridad. 3.9.- Zapatos de seguridad. 3.10.- Guantes de Cuero.
|  | 4.- Proyeccion de Particulas,Erocion en manos. | [7 empty] | 4.1.- Uso de lentes de seguridad. 4.2.- Uso de guantes de seguridad.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:

## ast7
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
7.- Armado de estructuras (trepado de Poste)Poste de HA. |  | 5.- Caida de Objetos de Distinto Nivel. | [7 empty] | 5.1.- No exponerse en la zona de caída. 5.2.- Mantener distancias de la zona de caída. 5.3.- Concentración y atento en el trabajo que esta realizando. 5.4.- Uso de canastillo porta herramientas. 5.5.- Asegurar durante el trabajo las herramientas.
|  | 6.- Caida Mismo Nivel | [7 empty] | 6.1.- Transitar con precaucion y atento a las condiciones del terreno. 6.2.- Mantener Zona de trabajo despejadas y libre de obstaculos. 6.3.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 6.4.- Lentes de Seguridad. 6.5.- Zapatos de seguridad. 6.6.- Guantes de Cuero.
|  | 7.- Rayos UV,Deshidratacion. | [7 empty] | 7.1.- Uso de protector Solar. 7.2.- Uso de Legionario. 7.3.- Beber abundante liquido.
8.- Tendido de Conductor MT protegido. |  | 1.- Daño en el coductor. | [7 empty] | 1.1.-Instalar carrete del conductor en portacarrete el cual ira en el piso. 1.2.- Una persona debe tomar un extremo del conductor y tirar apoyándolo en su hombro. 1.3.- Agregar personas para tirar el conductor, dependiendo del largo del tendido para evitar el arrastre del conductor. 1.4 .- Llegar con el conductor a la estructura donde se anclara.
|  | 2.- Sobreesfuerzo. | [7 empty] | 2.1.- Tomar posicion adecuada al realizar el trabajo. 2.2.- No levantar mas de 25 kg. 2.3.- En caso que el trabajador presente cansancio se tomara pausa de descanso. 2.4.- Uso de Herramientas adecuadas y manera correcta. 2.5.- Precaucion y concentracion en el trabajo a realizar. 2.6.- Realizar trabajo en equipo.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## ast8
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
8.- Tendido de Conductor MT protegido. |  | 3.- Caida Mismo Nivel. | [7 empty] | 3.1.- Transitar con precaucion y atento a las condiciones del terreno. 3.2.- Mantener Zona de trabajo despejadas y libre de obstaculos.
|  | 4.- Golpes por: | [7 empty] | 4.1.- Tomar posicion adecuada al realizar el trabajo. 4.2.- Uso de Herramientas adecuadas y manera correcta. 4.3.- Precaucion y concentracion en el trabajo a realizar. 4.4.- Realizar trabajo en equipo. 4.5.- Mantener distancia entre herramientas y el trabajador. 4.6.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 4.7.- Lentes de Seguridad. 4.8.- Zapatos de seguridad. 4.9.- Guantes de Cuero.
|  | 5.- Proyeccion de Particulas,Erocion en manos. | [7 empty] | 5.1.- Uso de lentes de seguridad. 5.2.- Uso de guantes de seguridad.
9.- Templado de conductorBT Cable preensamblado y MT protegido. |  | 1.- Ascenso y descenso de estructura(Caida de distinto nivel),Mal Apoyo. | [7 empty] | 1.1.- Uso de Arnes,cuerda de vida,cinturon de seguridad,estrobo (Sistema SPDC). 1.2.- Ajustar Trepaderas ;Ascender y descender en forma pausada y concentrado en esta actividad. 1.3.- Mantener los 3 puntos de apoyo manos y talon. 1.4.- Buscar un Buen punto de Apoyo. 1.5.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo,Lentes de Seguridad ,Zapatos de seguridad, Guantes de Cuero. 1.6.- Todo el Personal que trabaja en altura cuenta con examen de altura fisica vigente.
|  | 2.- Perdida del Equilibrio, Desestabilizacion, | [7 empty] | 2.1.- Asegurar el correcto enclavamiento del mosqueton de la bandolera en argolla "D"Uso de Sistema SPDC. 2.2.- Ajustar Trepaderas. 2.3.- No usar ropa suelta. 2.4.- No realizar movimientos bruscos. 2.5.- Concentracion en el trabajo a realizar. 2.6 .-Tomar postura adecuada de trabajo.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## ast9
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
9.- Templado de Conductor MT protegido. |  | 3.- Sobreesfuerzo,Golpeado por: | [7 empty] | 3.1.- Uso de cordel mensajero con apoyo de pasteca. 3.2.- Tomar posicion adecuada al realizar el trabajo. 3.3.- No levantar mas de 25 kg. 3.4.- En caso que el trabajador presente cansancio se tomara pausa de descanso. 3.5.- Uso de Herramientas adecuadas y manera correcta. 3.6.- Precaucion y concentracion en el trabajo a realizar. 3.7.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 3.8.- Lentes de Seguridad. 3.9.- Zapatos de seguridad. 3.10.- Guantes de Cuero.
|  | 4.- Proyeccion de Particulas,Erocion en manos. | [7 empty] | 4.1.- Uso de lentes de seguridad. 4.2.- Uso de guantes de seguridad.
|  | 5.- Colapso de estructura por templado de LMTy RED BT | [7 empty] | 5.1.- Templar conductor con tecle controlando su tension de la LMT y RED BT 5.2.- Templar primero las Lineas Laterales y luego la Central de la LMT. 5.3.- Uso de Comulon tira cable para conductor Protegido. 5.4.- Uso de Comulon tira cable Liso para conductor Preesamblado 2x25 mm2. 5.5.- Uso de tecle para 750 kg. 5.6.- Concentración y atento en el trabajo que esta realizando. 5.7.- Uso de cordel mensajero con apoyo de pasteca. 5.8.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 5.9.- Lentes de Seguridad. 5.10.- Zapatos de seguridad. 5.11.- Guantes de Cuero.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## ast10
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
9.- Templado de Conductor MT protegido. |  | 6.- Caida de Objetos de Distinto Nivel. | [7 empty] | 6.1.- No exponerse en la zona de caída. 6.2.- Mantener distancias de la zona de caída. 6.3.- Concentración y atento en el trabajo que esta realizando. 6.4.- Uso de canastillo porta herramientas. 6.5.- Asegurar durante el trabajo las herramientas.
|  | 7.- Caida Mismo Nivel | [7 empty] | 7.1.- Transitar con precaucion y atento a las condiciones del terreno. 7.2.- Mantener Zona de trabajo despejadas y libre de obstaculos. 7.3.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 7.4.- Lentes de Seguridad. 7.5.- Zapatos de seguridad. 7.6.- Guantes de Cuero.
10.- Termino de Faena, Retiro de Señaletica |  | 1.- Atropello,Transito Vehicular | [7 empty] | 1.1.- Uso de Chaleco reflectante. 1.2.- Atento a las condiciones del Transito. 1.3.- Transitar solo por la zona de trabajo delimitada para su retiro. 1.5.- Uso de Casco de seguridad con barbiquejo. 1.6.- Lentes de Seguridad. 1.7.- Zapatos de seguridad. 1.8.- Guantes de Cuero.
|  | 2.-Contaminacion (Escombros Electricos) | [7 empty] | 2.1.- Dejar zona de trabajo libres de escombros. 2.2.- Limpiar zona de trabajo antes de retirarse 2.3.- Dejar transito Vehicular y peatonal despejado.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## ast11
Permiso de faena N°______________ (hoja 2/3) Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros - Miper
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 02/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03 / | 2018 | 18 : | .30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de Faena, Jefe de Brigada (Nombre/Area/Empresa) Matias Batarce / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
ETAPAS DEL TRABAJO, RIESGOS Y MEDIDAS ESPECIFICAS DE CONTROL
ETAPA DEL TRABAJO |  | RIESGOS ESPECIFICOS | [7 empty] | MEDIDAS DE CONTROL
11.- Traslado a Bodega |  | 1.-Volcamientos, Choques o Colisiones | [7 empty] | 1.1.- Personal que realice trabajos pesados en la faenas no podra conducir 1.2.- Uso de Cinturon de Seguridad. 1.3.- Tener aprobado examen Psicosensotecnico y licencia de conducir al dia. 1.4.- Conducir a la defensiva y atento a las condiciones de transito y de la ruta. 1.5.- Dar aviso inmediato a jefafura si el conductor del vehiculo no se encuentra en condiciones para la conduccion. 1.6.- En el caso de trabajos con una gran carga laborar, el jefe de faena sera quien designe el conductor (Trabajador con menos carga de trabajo) 1.7.- En el caso de largos desplazamientos a la bodega, se debera realizar sistema de rotacion de conductores para la conduccion del vehiculo. 1.8.- Realizar diariamente lista de chequeo del vehiculo a utilizar. 1.9.- Antes de dirigirse a bodega, realizar un analisis de la ruta por la cual se transitara al lugar de trabajo. 1.10.- Mantener al dia mantenciones de vehiculos.
OBSERVACIONES:
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) Jonathan Alvarez V. / Sacyr Industrial Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma:

## Toma de Conocimiento
Permiso de faena N°____________ (hoja 3/3) Toma de Conocimiento
Código de Orden de trabajo/Proyecto: Construcción LMT, Hoyadura y parado de postes.
Nivel de Tensión: | AT (Alta tensión) |  |  | MT (Media tensión) |  |  |  |  | BT (Baja tensión) |  |  |  | X | No aplica
Tipo instalación: | Energizada |  | X | Desenergizada |  |  |  | X | Otra (indicar) |  |  | Proyecto Nuevo
Duración de los trabajos (fecha y hora): |  |  | inicio: |  | 26/ | 2/ | 2018 | 09 : | .00 |  | fin: | 02/ | 03/ | 2018 | 18 | :30
Supervisor de Trabajo,ITO (Nombre/Area/Empresa) Mant. Y Construccion CGED Firma y fecha: | [5 empty] | Jefe de faena,Jefe de Brigada(Nombre/Area/Enpresa) Matias Batarce /Sacyr Industrial Firma
Jefe de Faena/Brigada Reemplazante (Nombre)
TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA FAENA (indicar los trabajadores y su cargo/función dentro de la faena)
NOMBRE |  | RUT |  |  | CARGO/FUNCION |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  | Subcontratista
1. | [14 empty] | Si | X | No
2. | [14 empty] | Si | X | No
3. | [14 empty] | Si | X | No
4. | [14 empty] | Si | X | No
5. | [14 empty] | Si | X | No
6. | [14 empty] | Si | X | No
7. | [14 empty] | Si |  | No
8. | [14 empty] | Si |  | No
9. | [14 empty] | Si |  | No
10. | [14 empty] | Si |  | No
OBSERVACIONES:
Conductor de Vehiculo: Matias Batarce (Jefe de Faena). En el caso de que el conductor del vehiculo no se encuetre en condiciones, sera el jefe de faena quien determine quien es la persona mas apta en ese momento para realizar dicha actividad.
Experto en Prevencion Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial Firma: | [5 empty] | Supervisor Contratista - para faenas tercerizadas (Nombre/Area/Empresa) / Sacyr Industrial. Firma:
Jefe de Área (Nombre/Area/Firma) fecha y firma: